Godziesze Wielkie, dnia 02 października 2014 roku

ZP 271.101.2014

Sprostowanie do wyjaśnień do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie”

W zamieszczonych w dniu 30.09.2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: Ogłoszenia – Przetargi oraz Zamówienia Publiczne – Zmiany) wyjaśnieniach nr 6, w odpowiedzi nr 2 omyłkowo podano, iż „w obu przepompowniach ma być stacja napowietrzająco – przedmuchowa”.

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Należy wykonać stację napowietrzająco-przedmuchową – szt. 1 (pozycja 30 Przedmiaru robót).

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny