Godziesze Wielkie, dnia 29 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o sprawdzenie i wyjaśnienie ilości sztuk studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm. W przedmiarze (pozycja 26) podano 47 studni, a na rysunkach podane jest 57 sztuk studni na sieci.

Odpowiedź 1:

Ilość studni rewizyjnych z kręgów betonowych D1000  wynosi  57 szt.

Pytanie 2:

Czy studnia poboru prób ma być wyposażona w jakąś dodatkową armaturę?

Odpowiedź 2:

Studnia pomiarowa nie wymaga dodatkowej armatury.

Dla ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych PWiK Kalisz kontroler ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej Kalisza - nie wymaga dodatkowej armatury w studni poboru prób. Studnia winna posiadać średnicę D1000 – co jest przewidziane w projekcie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny