Godziesze Wielkie, dnia 29 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Z jakich rur ma być wykonany kanał tłoczny? W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano rury o parametrach D90 PE 100 PN 10, natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Dz90 PE TS PN10.

Odpowiedź 1:

Kanał tłoczny ma być wykonany z rur d90 (Dz 110) – materiał: PE 100, na ciśnienie PN 10.

Pytanie 2:

Proszę o ujednolicenie ilości metrów kanału grawitacyjnego o średnicy 160mm, ponieważ w Przedmiarze (pozycja 21) podano 214,10m, a w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano 330m. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót podaje dla tego kanału 214,1m przy pracach pomiarowych i wytyczeniu tras kanałów, a dla prac montażowych podaje 330m.

Odpowiedź 2:

Długość projektowanego kanału grawitacyjnego wynosi 330 m

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny