Godziesze Wielkie, dnia 29 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o podanie czy w w/w inwestycji zamawiający dopuszcza na odcinku tłocznym Ø90 odstąpienie od wykonania stacji napowietrzająco-przedmuchowej. Prosimy o odpowiedź czy w/w stacja w razie ewentualnej rezygnacji wpłynie na funkcjonowanie odcinka kanalizacji tłocznego odcinka Ø90 o długości około 1200 mb.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza na odcinku tłocznym Ø90 odstąpienia od wykonania stacji napowietrzająco-przedmuchowej.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny