Godziesze Wielkie, dnia 16 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Kto ponosi koszt opłat za wycinkę drzew – w razie konieczności ich wycięcia?

Odpowiedź 1:

Koszt wycinki drzew należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 2:

Czy są uzgodnienia z właścicielami działek, przez które będzie przebiegać trasa budowanej kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź 2:

Tak

Pytanie 3:

Czy jest wyznaczone miejsce składowania urobku?

Odpowiedź 3:

Miejsce tymczasowego składowania urobku zostanie wskazane przy przekazywaniu budowy.

Pytanie 4:

Kto ponosi koszty opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej?

Odpowiedź 4:

Koszty opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ponosi Zamawiający.

Pytanie 5:

Czy jest uwzględniona inwentaryzacja kamerą TV (monitoring), jeśli tak to kto ponosi koszty?

Odpowiedź 5:

Uwzględniono inwentaryzację kamerą TV (monitoring). Koszty inwentaryzacji ponosi Zamawiający.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny