Godziesze Wielkie, dnia 08 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Dot. sieci wodociągowej

W schemacie węzłów wodociągowych, w rysunkach szczegółowych połączeń wrysowane są łuki ciśnieniowe, o łącznej ilości 8 szt, w kosztorysie nie są one uwzględnione. Liczba nasuwek w kosztorysie wynosi 12 szt, w schemacie węzłów jest 20 szt, trójników żeliwnych w kosztorysie jest 7 szt, w schematach jest ich 6 szt. Proszę o wyjaśnienie tych różnic.

Jakiej średnicy jest istniejąca sieć wodociągowa?

Odpowiedź 1:

Wartość kształtek tworzywowych z PVC (tj. łuków ciśnieniowych, nasuwek itp.) nie występujących bezpośrednio w pozycjach kosztorysowych załączonego przedmiaru została ujęta w wartości tzw. materiałów innych, których wartość jest liczona procentowo w stosunku do wartości materiałów występujących w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.

Istniejąca sieć wodociągowa na odcinku planowanego włączenia projektowanego wodociągu wykonana jest z rur ciśnieniowych PVCØ90.

Zamawiający pragnie zaznaczyć, że w przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtu, załączony przedmiar jest tylko narzędziem pomocniczym służącym do skalkulowania ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca uważa, że załączony przedmiar nie obejmuje wszystkich planowanych kosztów do poniesienia, związanych z realizacją przedmiotowego zadania, winien przewidzieć te koszty i ująć je w całkowitej cenie ofertowej.

Pytanie 2:

Dot. kanalizacji sanitarnej

Jakiej długości jest projektowana kanalizacja z rur PVC 200? Liczba trójników 200/160 według profilu wynosi 55 szt, w kosztorysie podano, że jest ich 58. Studni do wyceny na podstawie kosztorysu jest 33 szt, w profilu jest wrysowanych ich 38 szt. Proszę o wyjaśnienie tych różnic.

Proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego profili kanalizacji sanitarnej 
z zaznaczonymi przeciskami.

Odpowiedź 2:

Ilości podane w załączonym przedmiarze są ilościami obowiązującymi do wykonania 
w ramach niniejszego zadania. Różnice ilościowe pomiędzy długością kanałów, ilością studni i trójników pomiędzy dokumentacją projektową a załączonym przedmiarem wynikają z faktu odcinka kanału sanitarnego PVCØ200 który został już wykonany z uwagi na remont ulicy Ostrowskiej i konieczność budowy nowego chodnika, który musiałby być rozbierany na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostrowskiej. Załączony przedmiar podaje ilości pozostałe do wykonania.

Na stronie internetowej Zamawiający od samego początku zamieścił profile kanalizacji sanitarnej z zaznaczonymi przeciskami oraz opis techniczny, ponadto przeciski i rury ochronne zostały pokazane na planach zagospodarowania terenu rys. nr 311.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny