Godziesze Wielkie, dnia 09 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 17 ppkt. 17.4 zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o zweryfikowanie zakresu rzeczowego planowanej inwestycji w załączonych przedmiarach robót, gdyż zawarte w nim ilości różnią się od podanych w zestawieniach w dokumentach projektowych (np. dot. kanalizacji sanitarnej – ilość studni rewizyjnych ø 425 z przedmiaru wynosi 115 szt., a w dokumentacji projektowej 123 szt., długość odgałęzień z rur PCW ø160 w ulicy Ostrowskiej w przedmiarach wynosi 487,90 mb, natomiast w dokumentacji 499,20 mb, itp., dot. wodociągu – przedstawione zestawienie materiałów w dokumentacji projektowej całkowicie różni się od ilości podanych w przedmiarach). Biorąc pod uwagę rozliczenie ryczałtowe inwestycji prosimy o ujednolicenie zakresu.

Odpowiedź 1:

Ilości podane w załączonym przedmiarze są ilościami obowiązującymi do wykonania 
w ramach niniejszego zadania. Różnice ilościowe pomiędzy długością kanałów, ilością studni i trójników pomiędzy dokumentacją projektową a załączonym przedmiarem wynikają z faktu odcinka kanału sanitarnego PVCØ200 który został już wykonany z uwagi na remont ulicy Ostrowskiej i konieczność budowy nowego chodnika, który musiałby być rozbierany na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostrowskiej. Załączony przedmiar podaje ilości pozostałe do wykonania.

Odcinek kanału sanitarnego, który został wykonany w trakcie remontu ulicy Ostrowskiej obejmuje odcinek od studni S-96 do studni S-103.

W celu ostatecznego wyjaśnienia niejasności w stosunku do ilości materiałów niezbędnych do wykonania sieci wodociągowej zamawiający załącza nowe zestawienie materiałów do budowy sieci wodociągowej. Skan zestawienia materiałów zamieszczono na stronie internetowej.

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację polisy OC Wykonawcy robót w związku 
z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem z sumą gwarancyjną nie niższą niż określona w punkcie 9.1.4 oraz 9.2.2 SIWZ przedłużaną do czasu dokonania odbioru końcowego inwestycji (dot. par. 4 pkt. 8 wzoru umowy)

Odpowiedź 2:

Tak, będziemy akceptować taką polisę OC.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny