Godziesze Wielkie, dnia 10 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego (odp. na pyt. nr 1) z dnia 09.10.12 „Odcinek kanału sanitarnego, który został wykonany w trakcie remontu ulicy Ostrowskiej obejmuje odcinek od studni S-96 do studni S-103” prosimy o odpowiedź: czy na tym odcinku wykonane zostały także przyłącza kanalizacyjne?

Odpowiedź 1:

Nie

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny