Godziesze Wielkie, dnia 15 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

W jakich drogach biegnie projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

Odpowiedź 1:

Całość sieci wodociągowej przebiega w pasie drogi gminnej

Sieć kanalizacyjna przebiega w:

- ul. Zadowicka – droga gminna,

- ul. Ostrowska – droga powiatowa,

- pozostały odcinek sieci kanalizacyjnej – droga gminna i grunty orne prywatne

Pytanie 2:

Podanie długości odcinków jeżeli sieć biegnie w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej.

Odpowiedź 2:

Sieć wodociągowa – całość w drodze gminnej – L=920,50mb

Sieć kanalizacyjna:

- ul. Zadowicka – droga gminna – L=~1983,00mb

- ul. Ostrowska – droga powiatowa – L=~1312,60mb

- pozostały odcinek w drodze gminne i po gruntach prywatnych – L=~1541,00mb

Pytanie 3:

Czy gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych.

Odpowiedź 3

Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych.

Pytanie 4

Proszę o podanie czy hydranty podziemne należy ująć w cenie oferty (w opisie technicznym jest 6 kpl. natomiast w przedmiarze nie są ujęte).

Odpowiedź 4

Hydranty podziemne należy ująć w cenie oferty. Hydranty zostały ujęte w załączonym przedmiarze – patrz poz. 11.

Pytanie 5:

Jaką należy przyjąć prawidłową  długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej gdyż są odchylenia pomiędzy projektem a przedmiarem robót.

a) sieć wodociągowa PCV ø 90 – 920,5 m (projektu) 922 m (przedmiar)

b) sieć kanalizacyjna PCV ø 200 – 3.781,2 m (projekt) 3.506,1 (przedmiar)

c) przyłącza kanalizacyjne PCV ø 160 – 796,90 m (projekt) 785,6 (przedmiar)

Odpowiedź 5:

Zamawiający podał w załączonym przedmiarze prawidłową długość sieci wodociągowej, natomiast niemożliwe jest wykonanie wcinki na istniejącej sieci wodociągowej i węzła hydrantowego na końcu wodociągu przyjmując przy wykopach tą samą długość wykopu co wodociągu.

Ilości podane w załączonym przedmiarze są ilościami obowiązującymi do wykonania w ramach niniejszego zadania. Różnice ilościowe pomiędzy długością kanałów, ilością studni i trójników pomiędzy dokumentacją projektową a załączonym przedmiarem wynikają z faktu odcinka kanału sanitarnego PVCØ200 który został już wykonany z uwagi na remont ulicy Ostrowskiej i konieczność budowy nowego chodnika, który musiałby być rozbierany na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostrowskiej. Załączony przedmiar podaje ilości pozostałe do wykonania. Odcinek kanału sanitarnego, który został wykonany w trakcie remontu ulicy Ostrowskiej obejmuje odcinek od studni S-96 do studni S-103.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny