# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Dokumentację projektową stanowią:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Godziesze Małe, Wola Droszewska, Skrzatki, Rafałów. 
Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z gruzu ceglano – betonowego  o gr. 15 cm. po zagęszczeniu

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Szczegółowy wykaz robót opisany w kosztorysach ofertowych dla każdego zadania, zamieszczono w odrębnych plikach stanowiących załączniki do SIWZ:

załącznik nr 1 a – opis techniczny

załącznik nr 1 b – kosztorys ofertowy

załącznik nr 1 c – projekt budowlany

załącznik nr 1 d – STWiOR.