Godziesze Wielkie, dnia 22 stycznia 2015 roku

ZP 271.4.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ w II przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów (SIWZ, Specyfikacja Techniczna, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót).

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że załączone dokumenty należy rozważać w następującej hierarchii ważności;

- SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania Oferentów

- Projekt Wykonawczy

- Przedmiar Robót (Zamawiający pragnie zaznaczyć, że w przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtu, załączony przedmiar jest tylko narzędziem pomocniczym służącym do skalkulowania ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca uważa, że załączony przedmiar nie obejmuje wszystkich planowanych kosztów do poniesienia, związanych 
z realizacją przedmiotowego zadania, winien przewidzieć te koszty i ująć je 
w całkowitej cenie ofertowej)

- Specyfikacja Techniczna

Pytanie 2:

Po analizie dokumentacji,  wykonawca prosi Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności  pomiędzy Specyfikacją Techniczną, Projektem Wykonawczym, a SIWZ, która dotyczy średnicy kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia: średnica kanalizacji tłocznej wynosić będzie Dz 110, DN 90.

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile przyłączy sanitarnych z ich długościami oraz spadkami jakie należy zachować.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie widzi konieczności uzupełniania dokumentacji technicznej o profile przyłączy sanitarnych z podaniem ich długości oraz spadkami jakie należy zachować z uwagi na fakt, że plany sytuacyjno-wysokościowe z projektowanym zagospodarowaniem terenu nr 4/I i nr 5/I określają długości poszczególnych odgałęzień do posesji prywatnych oraz rzędne ich posadowienie w tych granicach.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny