Godziesze Wielkie, dnia 23 stycznia 2015 roku

ZP 271.4.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ w II przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału będzie wykonany rurociąg tłoczny? Ponieważ zaistniała rozbieżność między dwoma dokumentami przetargowymi:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – EKO-SYSTEM – str. 2 pkt 1.2.3 c) mamy materiał: rury PE TS z atestami i aprobatami

- Projekt Wykonawczy-EKO SYSTEM i Przedmiar Robót mamy zapis: kanał tłoczny Ø 90 PE.

Proszę o wyjaśnienie który zapis jest poprawny i uszczególnienie jego parametrów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga aby rurociąg tłoczny wykonany był zgodnie z Projektem Wykonawczym i Przedmiarem Robót tj. kanał tłoczny o średnicy wewnętrznej PE 90 mm.

Zamawiający nie wymaga zastosowania rur opancerzonych TS.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny