Godziesze Wielkie, dnia 23 stycznia 2015 roku

ZP 271.4.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ w II przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Rura do rurociągu tłocznego PE Ø 110 występuje w dwóch rodzajach:

- SDR 11

- SDR 17

W poprzedniej odp nie zostało to uszczegółowione. Proszę o dopisanie tych parametrów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga aby rura do rurociągu tłocznego spełniała parametry: PEHD100; Dz110x6,6; SDR17; PN10.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny