Godziesze Wielkie, dnia 07  lipca 2016 roku

ZP 271.86.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej

w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie”

w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie:

Inwestor dostarcza:

741,5mb- PVC fi 200 SN8lite ?

825 mb - PE100,DN110,SDR17PN10?

studzienki kanalizacyjne fi425mm z włazem ?

przepompownie?

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostarcza na w/w inwestycję:

- 	rury PVC Ø 200 SN8 lite w odcinkach L= 6 mb  - 741,5 mb

-    	rury PE 100, DN 110, PN 10 w odcinkach L=12 mb  - 825 mb

-    studzienki kanalizacyjne Ø 425 mm z włazem - 16 szt

-    przepompownię wraz z wyposażeniem technologicznym i AKPiA

(rozruch po stronie Inwestora) - 1 kpl.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny