Godziesze Wielkie, dnia 12 maja 2016 roku

ZP 271.52.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w związku z pytaniem, jakie wpłynęło 
do Zamawiającego

Pytanie:

Proszę o podanie wielkości instalacji CO podlegającej płukaniu (średnice, wielkości rur, typ grzejników, ilość).

Proszę o podanie: wielkość i typ grzejnika podlegającego wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada:

- wielkość instalacji podlegająca płukaniu - 40m, średnice rur - fi15,

- ilość grzejników całkowita – 10 szt,  grzejniki płytowe 900W z zaworami termostatycznymi.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny