| Sprawozdanie z badania wody do spożycia przez ludzi z SUW Biała marzec 2019 roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Jednostka | Wynik | Norma |
| Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC | jtk/1 ml | 5 (3;10) | 100 |
| Stężenie chloru wolnego | mg/dm3 | <0,10 | 0,3 |
| Smak | TFN | akceptowalny | - |
| Zapach | TON | akceptowalny | - |
| Barwa | mg/dm3 Pt | 14,00 ± 2 | - |
| Mętność | NTU | 0,62 ± 0,13 | 1 |
| pH | pH | 7,3 ± 0,2 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | 406 ± 11 | 2500 |
| Amonowy jon | mg/l | <0,20 | 0,50 |
| Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji | AB 795 |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za opracowanie wyników | Magdalena Niziołek |  |  |
| Data poboru próbek | 11.03.2019r. |  |  |