Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie – zad. nr 1 – stanowiące część inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap”

w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie kosztorysów ślepych w wersji edytowalnej np. ath, przyspieszy to przygotowanie oferty i kalkulację.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dysponuje kosztorysami ślepymi w edytowalnej wersji elektronicznej.

Pytanie 2:

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, czy ze względu na rozliczenie ryczałtowe nie trzeba załączać kosztorysu do oferty?

Odpowiedź 2:

Zamawiający prosi aby Oferenci załączyli do oferty kosztorys ofertowy (który jest niezbędny w przypadku wystąpienia robót uzupełniających).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości opłat.

Odpowiedź 3:

- Zamawiający nie będzie pobierał od Wykonawcy opłat za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, których jest właścicielem tj. dz. nr 567 oraz 417.

- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej nr 4627P Kalisz – Wolica dz. nr 243/1  będzie ponosił Zamawiający, natomiast opłaty za zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót będzie ponosił Wykonawca zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Pytanie 4:

Czy pozycja przedmiaru robót nr 27 ma prawidłowy obmiar, prosimy o korektę przedmiaru w przypadku błędu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zamieszcza przedmiar robót z korektą uwzględniającą błąd w pozycji nr 27.

Pytanie 5:

Czy jest możliwe zastosowanie zamiast wkładek poliuretanowych do studni, malowanie kinet specjalnymi żywicami, które mają takie same działanie jak wkładki poliuretanowe?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na malowanie kinet farbami żywicznymi – należy zastosować rozwiązanie przyjęte w projekcie tj. studnie kanalizacyjne z wkładkami poliuretanowymi.

Pytanie 6:

Czy w pozycjach przedmiaru nr 13, 15, 46, 48 ujęte są długości rur przewodowych odpowiedni PVC śr. 160 mm i PVC śr. 200 mm, które są wykonane przewiertami w rurach ochronnych stalowych, czy należy je ująć w pozycjach przeciągania rur przewodowych śr. 160 mm?

Odpowiedź 6:

Pozycje przedmiaru robót nr 13, 15, 46, 48 uwzględniają długości rur przewodowych, które są wykonywane przewiertami w rurach ochronnych stalowych.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie średnicy rur stalowych ochronnych oraz grubości ścianek?

Odpowiedź 7:

Dla rur przewodowych PVC 160 należy zastosować rury ochronne stalowe czarne

273,0x4,5 mm.
Dla rur przewodowych PVC 200 należy zastosować rury ochronne stalowe czarne

323,9x5,6 mm.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny